*Муниципальное общеобразовательное учреждение*

*«Пчевская СОШ им.Садыка Джкмабаева» (дошкольное отделение)*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

187135, Россия, Ленинградская область, Киришский район, дер. Пчева ул. Советская д. 5А,

тел. 8 (813-68) 72-241

Рассмотрено на Утверждено

педагогическом совете приказом МОУ «Пчевская СОШ

дошкольного отделения им. Садыка Джумабаева»

МОУ «Пчевская СОШ от 06.09.2021г. № 213.1 - О

им. Садыка Джумабаева»

протокол №2 от 05.09.2021г директор Л.В.Кудрявцева

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**для инвалидов**

**дошкольного отделения**

**муниципального общеобразовательного учреждения**

**«Пчевская средняя общеобразовательная школа**

**имени Садыка Джумабаева»**

**Пчева**

**2019 год**

1. **КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА** 
   1. Наименование (вид) объекта: МОУ «Пчевская СОШ им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение).
   2. Адрес объекта: 187135, Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, улица Советская дом 5А.
   3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание 1016 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка 5200 м. кв.

1.4 Год постройки: 1972

1.5. Название организации (учреждения), (полное и краткое наименование – согласно Уставу: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение), МОУ «Пчевская СОШ им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 187135, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, ул. Советская д.18

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.8. Форма собственности: государственная.

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.10.Вышестоящая организация: Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет);

1.11. Адрес вышестоящей организации: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Волховская набережная д.26.

1. **КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**
   1. Сфера деятельности: образование.
   2. Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг.
   3. Форма оказания услуг: на объекте.
   4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.
   5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
   6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет.
   7. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, пропускная способность): 68
2. **СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА УСЛУГ**
   1. **Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2 | Передвигающиеся на креслах – колясках | ВНД |
| 3 | С нарушениями опорно – двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | С нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | С нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | С нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность.

* 1. **Состояние доступности основных структурно – функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно – функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (Г, У, О)  ВНД-И (К, С) |
| 2 | Вход (входы) к зданию | ДП-И (Г, У)  ВНД-И (С, О, К) |
| 3 | Путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г, У)  ВНД-И (С, К)  ДЧ-И (О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г)  ВНД -И (С)  ДУ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | ДП-И (У, Г)  ВНД-И (О, С, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О)  ДУ-И (С, К) |

\*\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

* 1. **Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с патологией опорно – двигательного аппарата.

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия:

* Территория, прилегающая к зданию: выполнение работ по адаптации невозможно, так как не находится в оперативном управлении;
* Вход (входы) в здание: для доступа на 1 и 2 этажах здания приобрести ступенькоход для инвалидов, использующих кресла – коляски;
* Путь (пути) движения внутри здания: для передвижения по внутренним лестницам приобрести ступенькоход для инвалидов, использующих кресла – коляски, для доступа в кабинеты приобрести накладной пандус;
* Зона целевого азначения (целевого посещения) объекта: в Учебных кабинетах оборудовать места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата;
* Санитарно – гигиенические помещения: оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проёмы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.);
* Система информации на объекте: на всех структурно – функциональных зонах обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные системы, мнемосхемы и т.д.)

1. **Управленческие решения**
   1. **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно – функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Технические решения невозможны |
| 2 | Вход (входы) к зданию | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 3 | Путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |

\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2019 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).

СОГЛАСОВАНА

16 августа 2019 г.

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Кудрявцева

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. **Общие сведения об объекте**
   1. Наименование (вид) объекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение).
   2. Адрес объекта: 187135, Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, улица Советская дом 5А.
   3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание 1016 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка 5200 м. кв.

1.4. Год постройки: 1972, капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2024 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование и краткое наименование – согласно Уставу: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение), МОУ «Пчевская СОШ им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187135, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, ул. Советская д.18

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Волховская набережная д.26.

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**
   1. Сфера деятельности: образование.
   2. Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг.
   3. Форма оказания услуг: на объекте.
   4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.
   5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
   6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет.
   7. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, пропускная способность): 68
2. **Состояние доступности объекта**
   1. **Путь следования пассажирским транспортом**

* движение с использованием пассажирского транспорта: школьный автобус;
* наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
  1. **Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения пешком 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. перекрёстки: нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов нет.

* 1. **Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2 | Передвигающиеся на креслах – колясках | ВНД |
| 3 | С нарушениями опорно – двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | С нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | С нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | С нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность.

* 1. **Состояние доступности основных структурно – функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно – функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (Г, У, О)  ВНД-И (К, С) |
| 2 | Вход (входы) к зданию | ДП-И (Г, У)  ВНД-И (С, О, К) |
| 3 | Путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г, У)  ВНД-И (С, К)  ДЧ-И (О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г)  ВНД -И (С)  ДУ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | ДП-И (У, Г)  ВНД-И (О, С, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О)  ДУ-И (С, К) |

\*\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

СОГЛАСОВАНА

16 августа 2019 г.

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Кудрявцева

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. **Общие сведения об объекте**
   1. Наименование (вид) объекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение).
   2. Адрес объекта: 187135, Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, улица Советская дом 5А.
   3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание 1016 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка 5200 м. кв.

1.4. Год постройки: 1972, капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2024 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование и краткое наименование – согласно Уставу: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение), МОУ «Пчевская СОШ им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187135, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева, ул. Советская д.18

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования пассажирским транспортом**

* движение с использованием пассажирского транспорта: школьный автобус;
* наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
  1. **Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения пешком 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. перекрёстки: нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов нет.

* 1. **Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категории инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2 | Передвигающиеся на креслах – колясках | ВНД |
| 3 | С нарушениями опорно – двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | С нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | С нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | С нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность.

* 1. **Состояние доступности основных структурно – функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно – функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (Г, У, О)  ВНД-И (К, С) |
| 2 | Вход (входы) к зданию | ДП-И (Г, У)  ВНД-И (С, О, К) |
| 3 | Путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г, У)  ВНД-И (С, К)  ДЧ-И (О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г)  ВНД -И (С)  ДУ-И (Г, У) |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | ДП-И (У, Г)  ВНД-И (О, С, К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О)  ДУ-И (С, К) |

\*\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с патологией опорно – двигательного аппарата.

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия:

* Территория, прилегающая к зданию: выполнение работ по адаптации невозможно, так как не находится в оперативном управлении;
* Вход (входы) в здание: для доступа на 1 и 2 этажах здания приобрести ступенькоход для инвалидов, использующих кресла – коляски;
* Путь (пути) движения внутри здания: для передвижения по внутренним лестницам приобрести ступенькоход для инвалидов, использующих кресла – коляски, для доступа в кабинеты приобрести накладной пандус;
* Зона целевого азначения (целевого посещения) объекта: в Учебных кабинетах оборудовать места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата;
* Санитарно – гигиенические помещения: оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проёмы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.);
* Система информации на объекте: на всех структурно – функциональных зонах обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные полосы), малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные системы, мнемосхемы и т.д.)

**4. Управленческие решения**

* 1. **Рекомендации по адаптации основных структурных элементов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно – функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Технические решения невозможны |
| 2 | Вход (входы) к зданию | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 3 | Путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |

\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2019 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).

1. **Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2л.
2. Входа (входов) в здание на 2л.
3. Путей движения внутри здания на 2л.
4. Зоны целевого назначения здания на 2л.
5. Санитарно – гигиенических помещений на 2л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2л.
7. Результаты фотофиксации на объекте на 5л.
8. Поэтажные планы здания на 2л.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

1. **Результаты обследования**
2. **Территория, прилегающая к зданию (участка)**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | - отсутствует кнопка вызова персонала для МГН;  - присутствие перепадов высоты | К |  | АФО |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3, 4 | - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;  - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;  - не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения | С, |  | АФО |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К, О |  | АФО |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально – планировочного элемента** | **Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)\*** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)** |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, У, О),  ВНД-И (С, К) |  | 3, 4 | Технические решения невозможны |

\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

\*\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: технические решения невозможны в связи с тем, территория находится в оперативном управлении.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

1. **Результаты обследования**
2. **Вход (входы) в здание (главный, запасной)**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  |  | ОР, ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  | ОР, ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | - отсутствует информационное табло, в том числе с дублированием знаками (шрифтом Брайля);  - присутствие перепадов высоты | К | - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;  - установка информационного табло на высоте от 1,4 до 1.75 с дублированием рельефными знаками;  - приобретение накладного пандуса. | ОР, ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5, 6 | - пороги входных дверей более 3 см;  - ширина рабочего полотна менее 90 см. | К, С | - приобретение накладного пандуса;  - расширение дверного полотна; | ОР, ТСР |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  | ОР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации и зон | все | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения;  - обеспечить информационное сопровождение к входу доступному для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках |  |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально – планировочного элемента** | **Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)\*** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)** |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У,),  ВНД-И (С, О, К) |  | 5, 6 | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

\*\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: технические решения невозможны в связи с тем, территория находится в оперативном управлении.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

1. **Результаты обследования**
2. **Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор, вестибюль, зона ожидания (галерея, балкон) | есть |  | 7, 8 | - отсутствие комплексной информации о пути и направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений | С, К | - обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | ОР, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 9, 10 | - не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;  - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;  - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;  - не допускается отсутствие подступенка | К, О, С | - приобретение ступенькохода; | ОР,ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | - лестница не дублируется пандусом или другими 3подъёмными устройствами |  |  | ОР, ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъёмник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | - ширина дверей (а также рабочего полотна) менее 80 см.;  - высота порогов 0-5 см. | С, К, О | - расширение дверного проёма, установка новых дверей, соответствующих специальным нормам;  - приобретение накладных пандусов. | ОР, ТСР |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  |  | - приобретение ступенькохода; |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально – планировочного элемента** | **Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)\*** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)** |
| **№ на плане** | № на фото |
| Путь (пути\_) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г, У,),  ВНД-И (С, К)  ДЧ-И (О) |  | 7,8,9,10 | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

\*\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: технические решения невозможны в связи с тем, территория находится в оперативном управлении

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

1. **Результаты обследования**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживание | есть |  | 13, 14 | - отсутствие комплексной информации о пути и направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;  - не оборудованы места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата | все | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения;  - оборудовать места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата | ОР, ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения;  - оборудовать места для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата |  |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально – планировочного элемента** | **Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)\*** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)** |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ-И (Г, У,),  ВНД-И (С, К)  ДЧ-И (Г, У) |  | 13, 14 | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

\*\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

1. **Результаты обследования**

**5. Санитарно – гигиенические помещения**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 15, 16, 17 | нет оборудованных санитарно – гигиенических помещений для МГН (соответствующих нормативным требованиям) | К, С, О | оборудовать туалетную кабину в соответствие с нормативными требованиями | ТР, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально – планировочного элемента** | **Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)\*** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)** |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Санитарно – гигиенические помещения | ДП-И (Г, У,),  ВНД-И (О, С, К) |  | 15,16,17 | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |

\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

\*\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

1. **Результаты обследования**
2. **Система информации и связи на объекте**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально – планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 17, 18 | нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации | все | обеспечить соответствие нормативным нормам | Орг. |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствие дублирование информации акустическими средствами | С | на всех структурно – функциональных зонах обеспечить своевременное получение акустической информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствие дублирование информации тактильными средствами |  | на всех структурно – функциональных зонах обеспечить своевременное получение акустической информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально – планировочного элемента** | **Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)\*** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)** |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  | 17, 18 | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |

\*- указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И – (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И - (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

\*\*- указывается один из видов работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ,

к паспорту доступности ОСИ

От 16 августа 2019 г.

**Результаты фотофиксации на объекте**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа им.Садыка Джумабаева» (дошкольное отделение)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото №1 вход в дошкольное отделение** | **Фото №2 вход в дошкольное отделение** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 3 прилегающая территория** | **Фото №4 прилегающая территория** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 5 Вход с улицы** | **Фото № 6 Вход изнутри** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 7 Путь (пути) движения внутри здания** | **Фото № 8 Путь (пути) движения внутри здания** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 9 Лестница внутри здания** | **Фото № 10 Лестница внутри здания** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 11 Внутренние двери** | **Фото № 12 Внутренние двери** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 13 Кабинетная форма обслуживания** | **Фото № 14 Кабинетная форма обслуживания** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 15 Санитарно – гигиеническое помещение** | **Фото № 16 Санитарно – гигиеническое помещение** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 15 Санитарно – гигиеническое помещение** | **Фото № 16 Санитарно – гигиеническое помещение** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото № 17 Система информации** | **Фото № 18 Система информации** |